KELLOLABON   KOMMENTIT   1998

Sunnuntai 28-12-1997 11:56:19   MJD : 50810.49744				50810

Kommentoinut : TaMa

1 BACK

Backups/50800.

Maanantai 29-12-1997 10:48:40   MJD : 50811.45046

Kommentoinut : kjk

4 HÖPÖ

NELS ei pelaa. pitäisi kai yötöitä tehdä?, RNS on ihan kiltti.

BVA/MEM on näemmä tapissa, kokemusta säädöstä lienee tarpeeksi ts

ei niin väliksi nyt. TV-taajuus on oudon lähellä "oikeata" arvoa

noista vaihejittereistä ym välittämättä.

Perjantai 02-01-1998 12:56:36   MJD : 50815.53931

Kommentoinut : kjk

11 HÖPÖ

Teinpä VTT/Amb vertailun 1996/1997. Ei ollut hirveitä eroja ts.

Analogiamittuut ovat siltä osin OK. TELE:n Cs1 ja CsOp kilpaile-

vt kovasti BIPM:n kanssa, taajuusvirhe näyttää joulukuun aikana

alittaneen 10exp-14 tason!!. Oma HP on kovasti kisassa mukana saman

tason lukemilla!.

PTB-näkyy seuraavan SYLT/NELS Master moodissa eli GRI 7499

(13.335 Hz). Meitin seuranta on temporary Slave moodissa GRI

8940 (11.186 Hz) ja mitään ei ole näkynyt n. kolmeen kuukauteen.

PTB siis näkee eli loran Rx on muunneltava Master moodiin!. VOI

VOI. Katsoin tässä skoopilla päiväsaikaan ja kyllä siellä Loranei-

ta on mutta temporary GRI näytti tosi kuolleelta.

Perjantai 02-01-1998 13:12:48   MJD : 50815.55056

Kommentoinut : kjk

4 NELS

Vaidoin NELS loraniin 1 MHz sourcen HP Cs:sta HP:n syntikkaan,

jossa n. 0.5 ppm taajuusvirhe. Ryömii siis 30 us/min eli 1.8 ms/h

eli lorin läpikäyminen (89 ms) kestää pari päivää plus intervalli

tietty. Antaa nyt ryömiä, näkee että onko siellä pihaustakaan.

Keskiviikko 07-01-1998 05:13:54   MJD : 50820.21799				50820

Kommentoinut : TaMa

4 KUND

Maalikamera OY taas männäviikolla ahdisteli, pitäisi tuoda jotain

urheiluliiton edustajia katsomaan miten kamera kalibroituu vain

lediä vilkuttelemalla (aika-akseli siis). Usutin Leo Hongiston

Kalevin kännykän kimppuun ärhentelemään.

Keskiviikko 07-01-1998 05:17:01   MJD : 50820.22015

Kommentoinut : TaMa

2 KIDE

Pistin kyselyn huimista kideoskareista jenkkeihin, firmaan nimel-

tä "Milliren Technologies inc.", katso lokikirja.

Keskiviikko 07-01-1998 05:33:28   MJD : 50820.23157				50820

Kommentoinut : TaMa

1 BACK

Backups/50810.

Torstai 08-01-1998 05:41:11   MJD : 50821.23693

Kommentoinut : TaMa

7 TV

Reijo Kivelä on käynyt hys-hys-neuvotteluja YLEn kanssa ja pistä-

nyt sähköpostilla niiden ikävät tulokset meidänkin tietoomme.

Kyllä, TV-taajuuteen perustuva järjestelmä on nyt hajoamassa ja

muutaman vuoden tähtäimellä pitää siirtyä GPS-vastaanotinten tai

muiden rubidiumien käyttöön. HdelT:n pitäisi varmaan laatia jon-

kinlainen tulevaisuutta peilaava paimenkirje hätääntyneelle lau-

malleen??

Torstai 08-01-1998 08:05:17   MJD : 50821.33700

Kommentoinut : TaMa

10 YMPÄ

Kuvittelen poistaneeni Kelvinkortin (ympäristölämpötilat/AD590)

vian, joka ilmeni rajuna "lämpötilamuutoksena" etenkin kanavalla

"TmpLabMd", kun 2048 kHz boxin BNC-liittimeen tungettiin skoopin

probe. Pistin AD590-piiriltä tulevaan virtagenislankaan sarjaan

2 k vastuksen, jotta sieltä mahdollisesti tuleva pörinä ja sen

kapasitiivinen kuorma eivät kokonaan sotkisi LT1012-opariparkaa.

Operaation ajaksi pysäytin mittauksen muistamatta, että puskuri-

kin tässä ohjelmamallissa olisi pitänyt tallentaa. Meni tunti

mittausdataa, voi voi. -Toivottavasti kanavilla ei nyt näy rajuja

muutoksia, mitään teoreettista syytä ei ole.

Sunnuntai 11-01-1998 11:47:57   MJD : 50824.49163

Kommentoinut : TaMa

3 YMPÄ

Kellolabra ympäristöineen on rajujen muutosten kourissa. Uusia,

150 MHz parikaapeleita vedetään innolla laboratorion lattian al-

ta, josta syystä lattiaa on revitty auki neliökaupalla. VOI VOI!

Sunnuntai 11-01-1998 11:49:38   MJD : 50824.49280

Kommentoinut : TaMa

4 EFR

Teenpä puolen tunnin akkukokeita Efratoomi-paralle, tavoittee-

na on viedä se 16.1 Nokialle taajuuskokeeseen (??). Toisaalta,

pitäisihän Nokian olla ilmoittanut tekemistään laatujärjestelmä-

muutoksista jo FINASiin??  Kokeillaan nyt kumminkin.

Maanantai 12-01-1998 05:34:38   MJD : 50825.23238

Kommentoinut : TaMa

2 EFR

Eilinen Efratom-koe meni hyvin. Otetaanpa seuraavaksi tunnin ak-

kutestaus.

Maanantai 12-01-1998 12:37:12   MJD : 50825.52583

Kommentoinut : kjk

8 HÖPÖ

NELS syntikka kokeet eivät tuottaneet tulosta ts. mitään ei näy.

On vielä mahdollista tuo yötyökin kun Ristiniemestä ei ole niin

pitkä matka ajella VTT:lle kuin tuolta Marjaniemestä. Tosin

Sylt Master temppu näyttää tarpeelliselta kun tuo PTB:kin niin tekee.

HP/EFRATOM on Tapion hirmuisien katkomisien tuloksena ollut säik-

ky ts. mutkailee tavallista pahemmin ja lämpötilakin (MobTemp) loikkii.

Tiistai 13-01-1998 10:26:05   MJD : 50826.43478					50820

Kommentoinut : TaMa

3 YMPÄ

Akun ilmastointikone se tänään levisi ja lämpötila ehti vallan

hirmuisesti kohota ennen kuin kone saatiin kuriin. Onneksi val-

lattomuus ei päässyt jatkumaan pitkään!

Perjantai 16-01-1998 13:05:13   MJD : 50829.54529

Kommentoinut : kjk

5 TARK

Se outo EAL:in (NMi-VSL, Portable Reference Oscillator sn.08) on

kytketty d12 kanavalle (100 ohm). käsimittuu käynnistetty (10 s

välein 1000 pistettä) n. klo 10 UTC ja sähkö (230 V) kytketty.

Tiedosto EALFR1.dat tjsp. Tehdäänpä kallistelukokeet vielä tässä

käsimittumoodissa myöhemmin.

Lauantai 17-01-1998 10:23:34   MJD : 50830.43303					50830

Kommentoinut : TaMa

3 YMPÄ

Ulkolämpötilan lyhytaikainen käyttäytyminen on hyvin outoa, sahaa

1 minuutin jaksolla ylös-alas. Liekö ajoittainen sade syynä vai

nämä kauhistuttavat kaapelinvetokokeet?

Lauantai 17-01-1998 11:08:04   MJD : 50830.46394

Kommentoinut : TaMa

1 BACK

Backups 50820, sinisten kaapeliröykkiöiden keskellä.

Lauantai 17-01-1998 11:08:43   MJD : 50830.46439

Kommentoinut : TaMa

1 HARD

Mittauskello oli puoli minuuttia pielessä, pistin aikaan.

Lauantai 17-01-1998 14:55:56   MJD : 50830.62218

Kommentoinut : kjk

14 HÖPÖ

Tänään sitä tehtiin kahdesti EALFR1 kallistelutesti, minuutti

kerrallaan kullakin kyljellään. Katollaan ollessa taajuusmuutos

oli suurin, n. 5exp-10 plus suuntaan. TempMob anturia jouduin

siinä vähän siirtelemään, on siis ollut EAL kokeen aikana samalla

hyllyllä vasemmassa reunassa "HP105B":n  paikan päällipuolella.

HP/EFR tietty kiikutettiin pois eilen mikä varmaan aiheutti vähäi-

sen lämpötilamuutoksen. Samalla tuo TempMob siirrettiHP/EFR:n

päältä ym. paikkaan kerrosta ylemmäksi.

Tulokset EALFR1.wk4, polku D:\data\wk.

NELS kanavassa on outoja vahvoja aktiivisuusmenrkkejä aivankuin

poijaat olisivat leikkineet lähettimen kanssa. RNS oli samaan ai-

kaan aivan normaali. NELS signaalitaso ylitti 1 V:n ajoittain??

AmbTemp anturi on kokenut outoa oskillaatiota, lieköhän tuo kastu-

nut kun on niin märkää ja kylmää ja pimeätä.

Sunnuntai 18-01-1998 17:32:45   MJD : 50831.73108

Kommentoinut : kjk

8 HÖPÖ

NELS on taas yöllä tuupannut signaaleja analogiakanaville. Se

näkyy nyt jopa skoopilla elikkä virittelin tässä NELS:in likimain

kohdalleen. Oli se outoa että sampling gate oli n 1.1 ms päässä

Syltystä? noin vahingossa. NELS_iähän on rääkätty välillä kaiken-

laisilla testeillä, vaihdettu pääoskillaattoria ym ym.					50830

EALFR1 OCXO vanhenee aika reippaasti (5 exp-10/day) mutta hidastaa

koko ajan! Ettei vaan kävis niinkuin HP:n Cs:n joka on muuttunut

lähes absolustiksi.

Maanantai 19-01-1998 14:54:01   MJD : 50832.62085

Kommentoinut : kjk

12 HÖPÖ

Lopetan tuon EALFR1 mittuun d12:lta ja panen vehkeen pakettiin

lentovarikolle lähetettäväksi. Ei sen ryömintä kolmessa päivässä

laantunut! vaikka melko siedettävää se lopussa oli n. 2exp-10/day

NELS kanava tuuppaa kovasti vaihtelevaa signaalia, joko sitä ol-

laan väärässä kohdassa signaalia tai sitten NELS/Sylt tekee kokei-

ta. Voipi tuo olla vielä väärä asemakin, Irlannin Loop Head olisi

periaatteessa mahdollinen mikäli ovat viimeinkin saaneet maston

pystyyn.

Suurensin tuota Cs-räkin alakerran ilmaräppänää pari cm jotta siel-

tä pursuaisi enemmän kylmää ilmaa. Lattiat kun ammottavat aukina-i

sina on kylmän ilman paine ymmärrettävästi laskenut, Cs-räkin läm-

pö siis pyrkii nousemaan.

Maanantai 19-01-1998 15:02:14   MJD : 50832.62655

Kommentoinut : kjk

4 HÖPÖ

PS MobTemp jäi toistaiseksi samalle hyllylle ent. EAL:in kun

tuo HP/EFR on edelleen hirmuisissa vaihestabiiliuskokeissa. Ei

ole mikrofoninkeksijöilläkään helppoa kun kapasitanssinmittaus-

oskillaattoreilta vaaditaan atomivekottimien stabiliuksia.

Maanantai 19-01-1998 15:41:35   MJD : 50832.65388

Kommentoinut : kjk

5 NELS

Siirsin NELS gatea 30 us eteen, koska tasoa tuli liikaa ja vaihe-

vaihtelu oli kammottavaa. Digitaaliskoopilla (HP) todettiin että

Loran pulssihan se siellä on, huippu oli n. 70 us gaten ALUSTA.

HP:ssa oli tietty average moodi päällä, 100 us/div oli maks time

/div jotta jotain averagea näkyy.

Tiistai 20-01-1998 16:30:29   MJD : 50833.68784

Kommentoinut : TaMa

4 YMPÄ

Lämpötila on käyttäytynyt oudosti jo toisen kerran viime päivinä

ulkona. Se on stabiloitunut useiksi tunneiksi -1 asteeseen (kii-

vasta jäätymistä??) ja sitten tipahtanut nopeasti lisää. Katso

"erikoisbufferi" bufouto.bak.

Perjantai 23-01-1998 09:08:41   MJD : 50836.38103

Kommentoinut : kjk

8 HÖPÖ

Tänään sitä pitäisi Nokian upouusi GPS tulla mittuuseen.  Suun-

nitelman mukaan se viedään omien GPS:ien seuraksi ilmastointi-

huoneeseen ullakolle ja lisäksi sinne pannaan lämpötilaanturi.

Analogiakanava a7 näyttää yllättäen vielä olevan vapaana.

Ei siitä NELS:stä pitkään iloa ollut, päivän kuluttua taas sig-

naali häipyi. Selviä koelähetyksiä siis!!

HP/EFRATOM on edelleen poissa 10 MHz vaihereferenssinä mikrofoni

tutkijoilla.

Perjantai 23-01-1998 09:18:53   MJD : 50836.38811					50830

Kommentoinut : kjk

6

Huomattiin tässä notta HP Cs saa sähkö vain AKUN verkosta ja lisäksi

omista akkusistaaan. Kun tulee pitempi AKUN verkon katkos

niin Cs stoppaa! mikä on erityisen kiusallista.

Kaapelinvetäjät edelleen nakertavat kellolabon statusta ts. laatu

heikkeen. Anssikin putosi tuossa yhteen lattiassa olevaan kuoppaan.

Perjantai 23-01-1998 11:43:55   MJD : 50836.48883

Kommentoinut : kjk

15 GPS

Nokian GPS aloitti toimintansa d12 kanavalla käyttäen alastulo

koksia no:6. Jouduin avaamaan laitteen koska tick output j6

jumper oli pantu 10 MHz moodiin (kiinteä) eikä MUX-moodiin.

Lisäksi em. GPS:n nappuloita hypeltäessä olin vahingossa tökännyt

sen 1 sat moodiin ts muut satelliitit kielletty, ei se silloin

voi initiliasoitua. Nyt sieltä tulee soma 1pps, ja näkyy olevan 100 ns:n sisälle sama kuin meitin GPStick.

Kun avasin Nokian GPS-lootan, luulin ensin sitä aivan tyhjäksi.

Oikeasta reunasta löytyi kaksi pientä hakkuripoweria (avoimena),

vasemmassa reunassa oli yksi tuuhea kortti jumpereineen ja litteä

metallilaatikko. Metallilaatikko osoittautui EFRATOMiksi, sen

volyymi oli kutakuinkin sama kuin meitin EFRATOMien mutta muoto

siis tiiliskiven asemasta puhelinluettelo.

NokiaGPS:n antenni on kiinni ulkolämpömittaritolpassa (a0) ja

antennikaapelin pituus on noin 20 m.

Perjantai 23-01-1998 17:05:25   MJD : 50836.71209

Kommentoinut : TaMa

1 HÖPÖ

PS. Anssi saatiin autetuksi pois kuopasta!

Lauantai 24-01-1998 09:28:48   MJD : 50837.39500

Kommentoinut : kjk

3 GPS

Nuukian GPS ryömii inhottavasti edelle, on nyt jo 200 ns edellä.

Muuten tuo näkyy menevän tasaisesti ts. rubidium hoitaa hommansa.

Lauantai 24-01-1998 13:15:59   MJD : 50837.55276

Kommentoinut : TaMa

8 YMPÄ

Kytkäisimme Kalevin kanssa TempMob-anturin GPS-vastaanottimen

lämpötilan mittaukseen panemalla väliin muutama kymmenen metriä

Jamac-kaapelia. Tapio tiätty ensin vuodatti arvokkaan lämpötilas-

ta kertovan virran suoraan maahan, mutta seuraava approksimaatio

jo tuotti sangen uskottavan lämpötilan 19°C. Nyt kun Jari saapi

toisen, kiinteämmän anturipoloisen paikoilleen, voimme kalibroida

sen käyttämällä tätä tunnettua ja kalibroitua anturia ennen sen

hakemista takaisin kellolabran seinälle kukkumaan.

Sunnuntai 25-01-1998 09:36:20   MJD : 50838.40023

Kommentoinut : kjk

7 GPS

Hämmästyttävän hyvältä tuo Nokia GPS näyttää vaikka onkin n. 200

ns edellä meitin VIRALLISTA aikaa. Jäännösresiduaali omaan EFRATO

Miin verrattuna on vain hieman suurempi, 5 ns vs 3 ns eli säätö

vaikuttaa tosi pätevältä. Antaas kattoo vielä mitä kenties tapah-

tuu. Ullakolla vanhuuttaan viettävä TempMob myöskin väittää ullakon

lämpötilan melkoisen vakaaksi, vaihtelu alle 1 C.

HP/EFR edelleen jossain mikkimiesten karkeloissa!.

Sunnuntai 25-01-1998 12:23:41   MJD : 50838.51645				50830

Kommentoinut : kjk

12 GPS

Kävimpä vintillä NokiaGPS:ä katsomassa. Muutin sen antennidelayn

150 "jalasta" 70 "jalkaan" ja GPS loikkasi oitis peräti 200 ns

jälkeenpäin. 200 ns vastaa ilmassa 60 m ja kaapelissa noin 40 m

eli 120 jalkaa. Loikka oli siis oudon suuri, odotusarvo oli (150-

70)*2 = 160 ns.

GPS:n AUTO moodi oli johtanut tietynmittaisen (200 averagea) kes-

kiarvoistuksen jälkeen kiinteäkoordinaattiseen ( 60 11,3587 N

24 49,9789 E 58 H) 1SV tilaan. Se siis jotenkin oivaltaa, että

vastaanotin on paikallaan!. Muutin sen "Land vehicleksi" eli 3 SV

tilaan. Oisi kai pitänyt tuo korkeus vielä tarkistaa??

Nyt jokatapauksessa tuo Nuukian GPS lähestyi kummasti SUOMEN

AIKAA!.

Sunnuntai 25-01-1998 12:51:38   MJD : 50838.53586

Kommentoinut : kjk

4 GPS

Kävin vielä sitä Nuukian GPS:ää (Datum Model 9390-6000, sn 3058

nokia 01-16947, "Exac Time") häiritsemässä. Virittelin nyt korkeu-

den 21 m, oli nimittäin "juuttunut" siihen 58 m:in 3SV moodista

johtuen. Nyt vasta koordinaattitiedoilla on jotain relevanssia.

Maanantai 26-01-1998 05:02:04   MJD : 50839.20977

Kommentoinut : TaMa

2 YMPÄ

Jari asentelee AD590-anturia vinnille, joten lämpötilassakin voi jotain näkyä.

Tiistai 27-01-1998 06:52:18   MJD : 50840.28632					50840

Kommentoinut : TaMa

2 ULLA

Kävin tipauttamassa upiuuden UllakkoAnturimme TempMobin kylkeen

kiähnäämään, pian pitäisi ilmetä, paljonko näytöt eroavat.

Tiistai 27-01-1998 06:53:42   MJD : 50840.28729

Kommentoinut : TaMa

1 BACK

Backups/50830.

Tiistai 27-01-1998 08:32:11   MJD : 50840.35568

Kommentoinut : TaMa

4 ULLA

TempUlla on heti lähdössä saanut -0.85°C liian suuren vähennyksen

verrattuna TempMobiin. Itse se näyttää tuottavan reilut puoli-

toista astetta liian pieniä lukemia. Korjataan, kun on ensin hieman seurattu.

Torstai 29-01-1998 06:41:45   MJD : 50842.27899

Kommentoinut : TaMa

1 ULLA

Kävin pistämässä ullakolla Ullan ja Mobin paremmin rinnakkain.

Perjantai 30-01-1998 11:34:45   MJD : 50843.48246

Kommentoinut : TaMa

11 ULLA

Julistan täten uskoni TempMobin puhdasoppisuuteen yhteisessä Kel-

viaanisessa uskossamme ja muutan täten TempUllan sangen keretti-

läisiksi osoittautuneet, Stetson-menetelmällä aluksi valitut ker-

toimet olevaksi null and void ja korvattavaksi seuraavilla:

vanha      uusi									50840

a:  2.440e-2   2.446e-2

b:  -50        -48.22

Celsiuksen nimeen aamen!

Maanantai 02-02-1998 10:27:58   MJD : 50846.43609

Kommentoinut : TaMa

3 TEHO

Ari ilmoitti, että kosteus P-labossa on tipahdellut pakkasten

aikana (piirturipaperit). Ainakaan M-data ei ollut pudonnut

38% alapuolelle.

Maanantai 02-02-1998 10:29:03   MJD : 50846.43684

Kommentoinut : TaMa

4 105B

Hain Hannulta pois HP105B:n, se onkin maannut siellä monta viik-

koa. Ticki näytti hieman oudolta, liekö sitten pahasti muuttunut

viime näkemän vai ihan hypeksinyt. Lämpömittari näyttää 23.4°C/

45.2°C.

Maanantai 02-02-1998 11:10:24   MJD : 50846.46556

Kommentoinut : kjk

7 HÖPÖ

Se HP/EFRATOMi oli peräti 17 päivää Hannulla, HYI.

Huomasin että TempCab kärsi kylmästä tuloilmasta, suurensin

nimittäin ilmantuloaukkoa koska lattiat olivat melkein kaksi

viikkoa auki kaapelitöiden takia. Pienensin reilusti tuota rakoa

nyt se on noin 4 cm.

NELS on kuolleessa tilassa, RNS toimii. Nokian GPS toimii hianos-

ti.

Keskiviikko 04-02-1998 05:12:17   MJD : 50848.21686

Kommentoinut : TaMa

3 105B

Kylläpäs HP105B on köyräissyt kunnolla, yhdestoista numero on

muuttunut pykälän, kun se on vetänyt kunnon paraabelit. Lämpömit-

tari näyttää nyt 23.1/42.4°C.

Return-Path: <tapio.mansten@sah.vtt.fi>

X-Sender: autttm@sah.vtt.fi

Date: Wed, 04 Feb 1998 12:32:15 +0200

To: heidi.hayrinen@vtt.fi

From: Tapio Mansten <tapio.mansten@sah.vtt.fi>

Subject: Armeijan tietokoenkuittaus

Cc: anssi.rautiainen@vtt.fi, kalevi.kalliomaki@vtt.fi

X-Mime-Autoconverted: from 8bit to quoted-printable by vtt.fi id MAA29049

Heidi, pistätkö sen kuitatun paperin liitteeksi likimain

seuraavansisältöisen allekirjoittamani kirjeen (ei sen tarvitse olla näin

virallinen ja kankea, tee niinkuin itse tekisit):

Viitaten  kuitattavaksi lähettämäänne oheiseen dokumenttiin ...

tarkistimme, että listassa mainittu tietokonelaitteisto on juuri se

laitteisto, joka on edelleen toiminnassa kansallisessa aika- ja

taajuuslaboratoriossamme TV-rubidiumia valvomassa/ohjaamassa. Listan

viimeisenä mainittua kantolaukkua meille ei muistini mukaan kuitenkaan

koskaan toimitettu (laitteisto kun on laitehyllyssä kiinteästi kytkettynä

ja Miettinen tiesi sen laitteet lähettäessään), siksi yliviivasin sen			50840

listalta. Miettinen lähetti koneen meille 24.9.1992 ja haki myöhemmin

(23.10.1992) takaisin vialliseksi todetun IBM-merkkisen tietokoneen ja

siihen liittyvät tavarat (varapatterikortti, näyttö).

Kunnioittaen erikoistutkija Tapio Mansten

VTT...

Perjantai 06-02-1998 14:09:58   MJD : 50850.59026					50850

Kommentoinut : TaMa

3 105B

HP105B on ollut viime aikoina aika vallaton, heilunut lähes ±100

ns alueella. Pitää varmaan hakea se TempMob pois ullakolta, jotta

näkee, onko tuo lämpötila NIIN levoton.

Perjantai 06-02-1998 14:11:59   MJD : 50850.59166

Kommentoinut : TaMa

1 105B

PS. Mittari näyttää 22.2°C ja 41.9°C/HP105B.

Perjantai 06-02-1998 14:12:48   MJD : 50850.59222

Kommentoinut : TaMa

1 BACK

Backups/50840.

Perjantai 06-02-1998 14:13:06   MJD : 50850.59243

Kommentoinut : TaMa

3 EAL

Sutela/HP soitti, virkamatkan takia FR1-mittaus on viivästynyt.

Katsoimme Eivorin kanssa, aikaa kyllä on lähettää se Tanskeille,

joten mitatkoot vain pojat ensi viikolla.

Lauantai 07-02-1998 07:28:10   MJD : 50851.31123

Kommentoinut : TaMa

1 RNS

RNS-vaihe näyttää liukuvan, korreloineeko säämuutoksiin?

Sunnuntai 08-02-1998 18:27:21   MJD : 50852.76899

Kommentoinut : TaMa

2 NOKI

Pistänpä Kalevin tieten ja luvalla Nuukian GPS:n 10 s pikamit-

taukseen ensi yöksi.

Maanantai 09-02-1998 13:43:30   MJD : 50853.57188

Kommentoinut : TaMa

7 NOKI

HdelT juuri pääsi moittimasta epäpilkkua (siis AITOA Jaria) lai-

hoista kommenteista, mutta mikäli Nokia-GPS tänään jotain kuri-

tusta on kokenut, niin tieto siitä ei ole ainakaan kommenttitie-

dostoon kiirinyt. Epäilys siis on, että koordinaatit olisi päi-

vemmällä juhlallisesti kiinnitetty?? Ainakin HdelT riehui avaimen

kanssa ympäriinsä. Myös sähköpostitse on kyselty oikeutta pitää

laitetta hamaan ikuisuuteen asti.

Maanantai 09-02-1998 13:46:37   MJD : 50853.57404				50850

Kommentoinut : TaMa

5 EFTF

Tänään Heidi sitten lähetti tiedoksi meitin molempien ilmoittau-

tumislomakkeet a) Varsovan hotelleille ja b) EFTF 12-toimikunnal-

le. Samalla varailtiin Tallink-paikkoja ja yritettiin udella Tal-

linnan ja via Baltican oloja, huonolla menestyksellä. Myös VTT:n

luottokorttinumero annettiin varsoviaanien naposteltavaksi.

Maanantai 09-02-1998 14:31:54   MJD : 50853.60549

Kommentoinut : kjk

8 GPS

Unohtuipa tuossa mainita, että siirsin ullakolla lämpötila-anturin

T4 oman GPS-lootan yläpuolelle, jäljellejäänyt mittaa siis edel

leen Nokian GPS:n sivustan lämpötilaa tilaan tuodulla puupöydällä

Tulostuksessa näkynee siis Ploikka, josta voi päätellä kumpi on

kumpi.

Nokia-GPS:n pikamittuu on putkessa (10 s väli, reilu 5000 pistettä),

Allani laskettu jne. Lisäksi muutin sen 1SV moodiin eli aika-

miesten moodiin.

Perjantai 13-02-1998 06:49:38   MJD : 50857.28447

Kommentoinut : TaMa

3 EAL

Hain HP:ltä EAL-FR1:n mitattavaksi. Odottelen tunnin ja starttaan

koneen Kalevin iloksi. Tuikkasin jo kanavan d13 mittaukseen, mit-

tailee nyt TV-kentänvaihtoa kunnes käynnistyksen aika koittaa.

Perjantai 13-02-1998 09:41:47   MJD : 50857.40401

Kommentoinut : TaMa

2 EAL

Käsmittaus on päättynyt, EAL_Fr1-starttitiedosto on talletettuna

paikkaan c:\Hand\EAL_Fr1b.dat (toivottavasti).

Perjantai 13-02-1998 10:01:00   MJD : 50857.41736

Kommentoinut : TaMa

6 KUND

Ollinmäki Riihimäeltä soitti ja oli hädissään TV-taajuudesta.

Siellä on kuulemma piirturin mukaan 10exp-9 taajuusvirhe. Lupa-

sin selvittää ja soittaa, hommaa haittasi EAL_FR1:n käsmittaus.

Ehdin jo ennen terveyskeskuskäyntiäni hätäpäissäni siirtää kes-

keneräiset Cs-datatkin. Ollinmäen yhteystiedot:

puh 019 181 2639, paikalla klo 15 asti tänään.

Lauantai 14-02-1998 15:20:55   MJD : 50858.63953

Kommentoinut : kjk

9 HÖPÖ

Tutkailin EAL oskillaattorin startin, samanlainen kuin ennen.

Poistin d12 NokiaGPS kanavan, aktivoin d7:n jossa edessä jakaja.

Kytkin NokiaGPS:n ullakolla tuottamaan 10 MHz, onnistui oitis

muuten mutta tuo d7:n jakaja on kohinamallia eli vanha ja vaivai-

nen. Anshin ohjelmoitava jakaja Ei jaksanut tehdä 10 MHz:lle

mitään vaikka tasoa oli 4 Vpp. Käsimittuutiedosto jää siis Alla-

nia ajatellen huonoksi mutta onhan sitä tick vastaava.

Nuukian GPS:n paikka asettuu uhkaavasti 60 11, 358x N ja 24 49,98

1y kohtaan eli poikkeaa meitin arvosta.

K:\klab\kml\commen97.doc

M:\orja\ft\commen97.doc

AIKA- JA

TAAJUUSLABORATORION

PYHÄ LOKIKIRJA

1996

OSA 1/1